| UBND HUYỆN BA VÌ TRƯỜNG THCS PHÚ ĐÔNG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc |
| --- | --- |

DUYỆT ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I - NĂM HỌC 2023-2024

Môn: Công nghệ 9

Thời gian làm bài : 45 phút

I.Mục tiêu.

1. Năng lực

- Năng lực công nghệ

- Trình bày được vai trò, vị trí của nghề điện dân dụng

- Biết được một số thông tin cơ bản về nghề điện dân dụng và một số biện pháp an toàn lao động trong nghề điện dân dụng.

- Kể tên và nêu được vai trò của các dụng cụ điện.

- Xác định được thông số kĩ thuật của dây dẫn điện để sử dụng cho gia đình em.

- Nhận thức công nghệ: Biết được một số vật liệu điện thường dùng trong lắp đặt mạng điện trong nhà.

- Đọc được chỉ số công tơ điện và giải thích được các thông số của đồng hồ đo.

- Năng lực chung

- Năng lực tự chủ, tự học.

- Năng lực giải quyết vấn đề: Biết đọc hiểu, khai thác thông tin và giải quyết được các vấn đề nêu ra trong câu hỏi.

2. Phẩm chất

- Chăm chỉ: Có ý thức vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn cuộc sống.

- Trách nhiệm: Có trách nhiệm làm bài, trung thực trong quá trình kiểm tra.

II. Hình thức kiểm tra, đánh giá:

- Trắc nghiệm và tự luận

III. Công cụ đánh giá. Câu hỏi.

IV. MA TRẬN ĐỀ

| TT | Nội dung kiến thức | Mức độ nhận thức |  |  |  |  |  |  |  | Tổng số câu |  | Tổng điểm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nhận biết |  | Thông hiểu |  | Vận dụng |  | Vận dụng cao |  |  |  |  |
|  |  | TN | TL | TN | TL | TN | TL | TN | TL | TN | TL |  |
| 1 | 1. Giới thiệu về nghề điện dân dụng | 3 |  | 2 |  |  |  |  |  | 5 |  | 1.25 |
| 2 | 2.Vật liệu dùng trong lắp đặt mạng điện trong nhà | 5 |  | 4 |  |  |  |  | 1 | 9 | 1 | 3.25 |
| 3 | 3.Dụng cụ dùng trong lắp đăt mạng điện. | 5 |  | 4 |  |  | 1 |  |  | 9 |  | 2.25 |
| 4 | 4. Sử dụng đồng hồ đo điện | 3 |  | 2 |  |  |  |  |  | 5 | 1 | 3.25 |
| Tổng |  | 16 |  | 12 |  |  | 1 |  | 1 | 28 | 2 | 10 |
| Tỉ lệ (%) |  | 40% |  | 30% |  | 20% |  | 10% |  | 100% |  |  |
| Tỉ lệ chung (%) |  | 70% |  |  |  | 30% |  |  |  |  |  |  |

V. BẢN ĐẶC TẢ

| TT | Nội dung kiến thức | Đơn vị kiến thức | Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá | Số câu hỏi theo mức độ đánh giá |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhận biết | Thông hiểu | Vận dụng | Vận dụng cao |
| 1 | Lắp đặt mạng điện trong nhà | 1.Giới thiệu về nghề điện dân dụng | Nhận biết: - Trình bày được vai trò, vị trí của nghề điện dân dụng - Biết được một số thông tin cơ bản về nghề điện dân dụng - Biết được một số biện pháp an toàn lao động trong nghề điện dân dụng. | 3 |  |  |  |
|  |  |  | Thông hiểu: - Phân tích được ý nghĩa của việc lựa chọn nghề đúng đắn của mỗi người. |  | 2 |  |  |
|  |  | 2.Vật liệu dùng trong lắp đặt mạng điện trong nhà | Nhận biết: - Biết được một số vật liệu điện thường dùng trong lắp đặt mạng điện trong nhà. | 5 |  |  |  |
|  |  |  | Thông hiểu: - Làm rõ cách sử dụng một số vật liệu điện thông dụng. |  | 4 |  |  |
|  |  |  | Vận dụng cao: - Khai thác được yêu cầu kĩ thuật của dây dẫn điện để sử dụng cho gia đình em. |  |  |  | 1 |
|  |  | 3 .Dụng cụ dùng trong lắp đăt mạng điện. | Nhận biết: - Kể tên được một số dụng cụ dùng trong lắp đặt mạng điện trong nhà. - Kể tên được một số vật liệu dùng trong mạng điện trong nhà. | 5 |  |  |  |
|  |  |  | Thông hiểu: - Làm rõ được cách sử dụng một số dụng cụ dùng cho lắp đặt mạng điện trong nhà. |  | 4 |  |  |
|  |  |  | Vận dụng - Khai thác được cách dùng đồng hồ vanh năng, chỉ số trên các đồng hồ đo điện |  |  | 1 |  |
|  |  | 4.Sử dụng đồng hồ đo điện | Nhận biết: - Biết được công dụng, phân loại của một số đồng hồ đo điện. | 3 |  |  |  |
|  |  |  | Thông hiểu: - Giải thích được thông số trên các đồng hồ đo điện |  | 2 |  |  |
| Tổng số câu |  |  |  | 16 | 12 | 1 | 1 |
| Tổng số điểm |  |  |  | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Tỉ lệ % |  |  |  | 40% | 30% | 20% | 10% |

VI. ĐỀ KIỂM TRA

A. TRẮC NGHIỆM (7 điểm)

Hãy Khoanh tròn vào đáp án đúng nhất trong những câu sau?

Câu 1. Người lao động trong nghề điện dân dụng cần đảm bảo mấy yêu cầu?

A. 1                               B. 2                  C. 3                              D. 4

Câu 2: Nội dung lao động của nghề điện dân dụng là:

A. Lắp đặt thiết bị điện                                    B. Lắp đặt đồ dùng điện

C. Sửa chữa quạt điện                                     D. Các đáp án trên

Câu 3. Người mắc bệnh nào sau đây không thể lao động trong nghề điện dân dụng?

A. Tim mạch                                                     B. Huyết áp

C. Thấp khớp                                                    D. Tim mạch, Huyết áp, Thấp khớp

Câu 4. Yêu cầu thứ tư đối với người lao động trong nghề điện dân dụng là:

A. Kiến thức                                                     B. Kĩ năng

C. Thái độ                                                         D. Sức khỏe

Câu 5. Đối tượng lao động thứ tư của nghề điện dân dụng là:

A. Thiết bị bảo vệ, đóng cắt và lấy điện.      B. Nguồn điện một chiều và xoay chiều

C. Thiết bị đo lường điện                                D. Vật liệu và dụng cụ làm việc của nghề điện

Câu 6. Vật liệu điện nào được dùng trong truyền tải điện năng?

A. Dây cáp điện                                                B. Dây dẫn điện

C. Dây dẫn điện, dây cáp điện                          D. Dây đơn nhiều lõi.

Câu 7. Dây dẫn điện nào sau đây được phân loại căn cứ vào lớp vỏ cách điện?

A. Dây trần                                                       B. Dây lõi 1 sợi

C. Dây lõi nhiều sợi                                          D. Dây lõi 1 sợi và dây lõi nhiều sợi

Câu 8: Cáp điện được sủ dụng lắp đặt ở đâu của mạng điện trong nhà?

A. Dẫn điện từ nơi sản xuất đến nơi tiêu thụ điện

B. Dẫn điện để truyền tải điện cho dây pha và dây trung hoà

C. Lắp đặt ở những môi trường khác nhau như chịu nắng, chịu mưa, chịu va đập cơ học

D. Lắp đặt đường dây hạ áp dẫn điện từ lưới điện gần nhất vào nhà

Câu 9. Cáp điện có cấu tạo gồm mấy phần chính?

A. 1                           B. 2                  C. 3                                      D. 4

Câu 10. Vỏ cách điện làm bằng vật liệu nào sau đây?

A. Cao su tổng hợp                                     B. Nhôm

C. Đồng                                                       D. Đồng và Nhôm

Câu 11. Trên kí hiệu của dây dẫn điện là: M(nxF). Hãy cho biết, kí hiệu M là gì?

A. Lõi đồng                                                 B. Số lõi dây

C. Tiết diện lõi dây                                      D. Đường kính lõi dây

Câu 12. Trên kí hiệu của dây dẫn điện là: M(nxF). Hãy cho biết, kí hiệu n là gì?

A. Lõi đồng                                                  B. Số lõi dây

C. Tiết diện lõi dây                                      D. Đường kính lõi dây

Câu 13. Trên kí hiệu của dây dẫn điện là: M(nxF). Hãy cho biết, kí hiệu F là gì?

A. Lõi đồng                                                  B. Số lõi dây

C. Tiết diện lõi dây                                      D. Đường kính lõi dây

Câu 14. Lõi cáp điện được làm bằng gì?

A. Đồng                                                        B. Nhôm

C. Đồng hoặc nhôm                                     D. Đồng và cao su

Câu 15.Một vôn kế có thang đo 220V, cấp cính xác 2.5. Vôn kế có sai số lớn nhất là bao nhiêu?

A. 4.5V	B. 1.5V	C. 5.5V	D. 3.5V

Câu 16. Hãy cho biết, V là kí hiệu trên đồng hồ đo điện nào?

A. Vôn kế                                             B. Ampe kế

C. Oát kế                                               D. Công tơ điện

Câu 17. Hãy cho biết, A là kí hiệu trên đồng hồ đo điện nào?

A. Vôn kế                                              B. Ampe kế

C. Oát kế                                               D. Công tơ điện

Câu 18. Công tơ điện có ký hiệu như thế nào?

Câu 19. Hãy cho biết, W là kí hiệu trên đồng hồ đo điện nào?

A. Vôn kế                                               B. Ampe kế

C. Oát kế                                                D. Công tơ điện

Câu 20. Công dụng của công tơ điện là:

A. Đo điện áp                                         B. Đo dòng điện

C. Đo công suất                                      D. Đo điện năng tiêu thụ

Câu 21. Công dụng của cưa là:

A. Cắt ống nhựa và kim loại                  B. Cắt dây dẫn

C. Khoan lỗ trên bê tông                        D. Đo chính xác đường kính dây điện

Câu 22. Công dụng của kìm là:

A. Cắt ống nhựa và kim loại                  B. Cắt dây dẫn

C. Khoan lỗ trên bê tông                        D. Đo chính xác đường kính dây điện

Câu 23. Công dụng của khoan là:

A. Cắt ống nhựa và kim loại                  B. Cắt dây dẫn

C. Khoan lỗ trên bê tông                       D. Đo chính xác đường kính dây điện

Câu 24. Nội dung đầu tiên cần thực hiện khi tìm hiểu đồ dùng điện là gì?

A. Tìm hiểu các kí hiệu được ghi trên mặt đồng hồ

B. Tìm hiểu chức năng đồng hồ đo

C. Tìm hiểu đại lượng đo và thang đo

D. Tìm hiểu cấu tạo bên ngoài đồng hồ đo.

Câu 25. Chương trình Công nghệ 9 giới thiệu mấy cách sử dụng đồng hồ đo điện?

A. 1                           B. 2                       C. 3                                        D. 4

Câu 26. Cách sử dụng đồng hồ đo điện đầu tiên được giới thiệu là:

A. Sử dụng công tơ điện để đo điện năng tiêu thụ của mạch điện.

B. Sử dụng đồng hồ vạn năng để đo điện trở.

C. Sử dụng đồng hồ vạn năng để đo dòng điện.

D. Sử dụng công tơ điện để đo điện áp.

Câu 27. Đo điện trở bằng đồng hồ vạn năng không được

A. Bắt đầu đo từ thang đo lớn nhất

B. Chạm tay vào đầu kim đo hay phần tử đo

C. Chập que đo và điều chỉnh núm cho kim chỉ 0 mỗi lần đo

D. Cắt mạch điện cần đo

Câu 28. Đo điện trở bằng đồng hồ vạn năng gồm mấy bước?

A. 1                          B. 2                       C. 3                                         D. 4

B. TỰ LUẬN (3 điểm)

Câu 1( 2 điểm): Trình bày các bước tiến hành sử dụng đồng hồ đo vạn năng?

Câu 2 (1 điểm): Theo em trong quá trình thi công lắp đặt đường dây truyền tải điện năng cho gia đình nếu sử dụng lõi dây dẫn điện chất lượng kém thì có những tác hại gì trong quá trình sử dụng ?

VII.ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM CHI TIẾT

A.TRẮC NGHIỆM (7 điểm) : Đúng mỗi câu 0.25 điểm

| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đáp án | D | D | D | D | D | C | A | D | C | A | A | B | C | C |
| Câu | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Đáp án | C | A | B | B | C | D | A | B | C | A | B | A | B | B |

B.TỰ LUẬN

| Câu | Đáp án | Điểm |
| --- | --- | --- |
| 1 | Các bước đo điện trở bằng đồng hồ vạn năng : B1: Cắm que hai đo B2: Vặn núm phải về vùng đo và núm trái về đại lượng B3: Chọn thang đo phù hợp B4: Hiệu chỉnh 0 ở mỗi thang đo ( chập hai que đo ) B5: Tiến hành đo và đọc kết quả | 0.5 0,5 0,25 0.5 0.25 |
| 2 | *Khi ruột đồng kém chất lượng hoặc không đủ tiết diện có thể gây ra các tác hại sau: – Dẫn điện kém, gây sụt áp trên đường dây làm cho thiết bị họat động không hiệu quả, tuổi thọ thiết bị giảm nhanh. – Phát nóng quá mức trên đường dây, gây hư hại lớp cách điện, gây chạm chập cháy nổ. – Ruột đồng kém chất lượng rất dễ gãy, khó nối, khó lắp vào các phụ kiện điện khác. | 0,5 0,25 0,25 |

VIII. Ký duyệt

|  |  |  |  | Phú Đông, ngày 13 tháng 10 năm 2023 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | DUYỆT CỦATỔ CM TỔ TRƯỞNG |  | GIÁO VIÊN |  |

Lưu Thị Vân Thu                                              Nguyễn Thị Loan

BGH PHÊ DUYỆT

PHÓ HIỆU TRƯỞNG.

Nguyễn Đức Huy