Ngày soạn: 7/9/2022

Ngày dạy: 10/9/2022 đến 17/9/2022

# Tiết 1,2,3 - AN TOÀN LAO ĐỘNG TRONG NGHỀ ĐIỆN DÂN DỤNG

I. MỤC TIÊU

- Biết được những nguyên nhân thường gây tai nạn và biện pháp bảo vệ an toàn lao động trong nghề Điện dân dụng.

- Thực hiện đúng biện pháp bảo đảm an toàn lao động trong nghề Điện dân dụng.

II. CHUẨN BỊ

- Tranh vẽ hình 1.1 SGK

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC

1. Ổn định tổ chức:

2. Kiểm tra bài cũ:

3. Bài mới:

| HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS | NỘI DUNG |
| --- | --- |
| GV: Nêu sự phát sinh của hồ quang điện. ? Lấy ví dụ cụ thể mà em thấy. Hs: Nghiên cứu, trả lời. Gv: Điện giật gây những tác động gì tới các hệ cơ quan? Gv: giải thích thêm tác động của dòng điện tới các hệ cơ quan đặc biệt là hệ thần kinh. ? Lấy ví dụ ngoài thực tế để thấy rõ tác động của dòng điện đến cơ thể con người? ?Mức độ nguy hiểm của điện giâtn phụ thuộc vào những yếu tố nào ? Gv mức độ nguy hiểm của điện giật phụ thuộc vào trị số của dòng điện và loại nguồn điện một chiều hay xoay chiều Gv:Giới thiệu H1.1 đường đi của dòng điện qua cơ thể người Yêu cầu học sinh phân tích đường đi của dòng điện và mức độ nguy hiểm - Chạm vào 2 dây , I từ tay qua chân - Chạm vào 1 dây , chân chạm đất , dòng điện từ tay qua chân ?Thời gian dòng điện qua cơ thể và mức độ nguy hiểm có mối liên hệ như thế nào ? Gv: điện trở người không phải là hệ số. ?Điện áp như thế nào được coi là an toàn ? Qui định điện áp an toàn phụ thuộc vào những điều kiện nào ? ?sử dụng dụng cụ nào để kiểm tra điện áp an toàn ? Gv: giới thiệu bút thử điện và cách sử dụng GV: Nêu một số nguyên nhân gây ra tai nạn điện thường do người la động chủ quan thực hiện các quy định an toàn điện? HS: Trả lời. GV: Nêu một số biên pháp chủ động trong phòng tránh tai nạn điện? HS: Trả lời GV: Có thể cho HS xem một số biển báo để HS nhân biết. Gv: - Cách thực hiện: Dùng dây dẫn điện tốt, một đầu bắt bulông thật chặt vào vỏ kim loại, đầu kia hàn vào cọc nối đất. Dây nối đất phải được bố trí tránh va chạm và dễ kiểm tra. - Tác dụng bảo vệ: Giả sử vỏ thiết bị có điện, khi người tay trần chạm vào, dòng điện truyền từ vỏ theo hai đường truyền xuống đất: qua người và dây nối đất. Vì điện trở thân người lớn hơn rất nhiều so với điện trở dây nối đất nên dòng điện đi qua thân thể người sẽ rất nhỏ, không gây nguy hiểm cho người. | I. TÁC HẠI CỦA DÒNG ĐIỆN ĐỐI VỚI CƠ THỂ NGƯỜI VÀ ĐIỆN ÁP AN TOÀN. 1. Tác hại của hồ quang điện: - Hồ quang điện phát sinh do các quá trình đóng cắt mạch điện có thể gây bỏng hay cháy do bị kim loại bám vào người, nếu bám vào các vật thể dễ cháy có thể gây cháy lớn. - Hồ quang điện thường gây thương tích ngoài da, có khi phá hoại cả phần mềm, gân, xương... 2. Tác động của điện giật đến cơ thể người: - Dòng điện tác dụng vào hệ thần kinh- rối loạn hoạt động của hệ hô hấp,hệ tuần hoàn, tim... - Dòng điện truyền qua cơ thể người sẽ gây ra các tác động về nhiệt (bỏng rát), điện phân (như phân hủy các chất lỏng trong cơ thể, đặc biệt là máu)... 3. Mức độ nguy hiểm của tai nạn điện: Phụ thuộc vào các yếu tố sau: a) Cường độ dòng điện chạy trong cơ thể b)Đường đi của dòng điện qua cơ thể - theo các con đường khác nhau - nguy hiểm nhất dòng điện đi qua não , phổi ,tim c)Thời gian dòng điện qua cơ thể 4. Điện áp an toàn - Ở điều kiện bình thường, da khô, sạch thì điện áp an toàn U < 40V -Nơi ẩm ướt ,nóng , bụi kim lọai nhiều thì U ≤ 12V -Dùng bút thử điện để kiểm tra điện áp an toàn. II. NGUYÊN NHÂN GÂY TAI NẠN LAO ĐỘNG TRONG NGHỀ ĐIỆN DÂN DỤNG. 1. Nguyên nhân do điện giật: Tai nạn điện thường do các nguyên nhân: - Do không cắt ( ngắt ) điện trước khi sửa chữa đường dây và thiết bị điện đang nối với mạch điện. - Do chỗ làm việc chật hẹp, người làm vô ý chạm vào bộ phận mang điện. - Do sử dụng các đồ dùng điện có vở bằng kim loại như quạt bàn, bản là…bị hư hỏng bộ phận cách điện để điện truyền ra ngoài. - Do phạm khoảng cách an toàn lưới điện cao áp và Trạm biến áp... - Vi phạm khoảng cách an toàn lưới điện cao áp. - Do đến gần những nơi dây điện dứt xuống đất. 2. Các nguyên nhân khác. + Tai nạn do phải làm việc trên cao. + Do phải thực hiện một số công việc cơ khí như: khoan, đục…. II. MỘT SỐ BIỆN PHÁP AN TOÀN LAO ĐỘNG TRONG NGHỀ ĐIỆN DÂN DỤNG. 1. Một số biên pháp chủ động phòng tránh tai nạn điện. - Đảm bảo tốt cách điện các thiết bị điện. - Che chắn những bộ phận gây nguy hiểm như cầu dao, cầu chì... - Sử dụng điện áp thấp, máy biến áp cách li. - Sử dụng những biển báo, tín hiệu nguy hiểm và các phương tiện phòng hộ an toàn - Không vi phạm khoảng cách an toàn điện như không được: + Chơi đùa dưới đường dây cao áp. + Trèo lên cột điện. + Thả diều gần đường dây điện. + Đi vào vùng dây điện rơi xuống đất. 2. Cách thực hiện |

IV. LUYỆN TẬP – VẬN DỤNG:

- Điện giật nguy hiểm như thế nào đối với cơ thể người ?

- Mức độ nguy hiểm của điện giật phụ thuộc vào những yếu tố nào ?

- Hãy nêu một số biện pháp an toàn điện trong sinh hoạt gia đình ?

V. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ:

Xem trước nội dung bài : Đặc điểm mạng điện sinh hoạt.

*********************************

Ngày soạn:14/9/2022

Ngày dạy: 17/9/2022

CHƯƠNG I: MẠNG ĐIỆN SINH HOẠT

# Tiết 4 - ĐẶC ĐIỂM MẠNG ĐIỆN SINH HOẠT

I. MỤC TIÊU

Biết được đặc điểm của mạng điện sinh hoạt.

II. CHUẨN BỊ

- Tranh vẽ sơ đồ mạng điện sinh hoạt phóng to H 2.1

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Ổn định tổ chức

2. Bài cũ

? Nêu Một số biên pháp chủ động phòng tránh tai nạn điện.

3. Bài mới

| HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS | NỘI DUNG |
| --- | --- |
| G/v: Mạng điện sinh hoạt của các bộ phận tiêu thụ điện là mạng điện một pha nhận điện từ mạng phân phối ba pha điện áp thấpđể cung cấp điện cho các thiết bị , đồ dùng điện và chiếu sáng. Mạng điện sinh hoạt thường có trị số điện áp pha định mức là 127v, 220v (H3.1, H3.2 ) ? Mạng điện sinh hoạt gồm những mạch nào? ?Đường dây chính được mắc như thế nào , nó có vai trò gì ? ? Các thiết bị bảo vệ thường được đặt ở dây nào ? Vì sao? H: ở dây pha vì chỉ ở dây pha mới có điện đưa vào các thiết bị điện . ? Ngoài ra mạng điện còn có các thiết bị điện nào khác? ? Kể tên một số vật liệu cách điện trong mạng điện? ? Dây đẫn điện có tác dụng gì? G/v: giới thiêu đặc điểm của một số loại dây dẫn điện ? Dây trần là loại dây như thế nào? Nêu cách sử dụng? H: là loại dây không có vỏ chỉ sử dụng mắc điện ở trên cao, ngoài trời. ? Nêu cấu tạo của dây bọc cách điện ? Tác dụng của từng bộ phận ? G/v: cho hs quan sát một số loại dây bọc cách điện và yêu cầu phân biệt ? ? Nêu ưu, nhược điểm của dây bọc và dây trần? ? Thế nào dây cáp điện ? G/v: sử dụng bảng phân loại 3.2/38 phân tích để hs biết cách phân loại dây cáp. ? Thế nào là vật liệu cách điện? ? Vì sao trong sử dụng điện cần phải có vật liệu cách điện ? ? Em hãy kể tên một số vật liệu cách điện mà em biết ? H: nhựa , sứ,... G/v: lấy ví dụ về vật liệu cách điện ở các thể. | I. Đặc điểm của mạng điện sinh hoạt - Gồm mạch chính và mạch nhánh +Mạch chính là mạch cung cấp +Mạch nhánh là mạch phân phối . - Các thiết bị điện , đồ dùng điện trong mạng phải có điện áp định mức phù hợp với điện áp cuả mạng điện cung cấp. - Mạng điện sinh hoạt còn có các thiết bị đo lường điều khiển , bảo vệ những công tơ điện , cầu chì , cầu dao, aptômát.. - Các vật liệu cách điện : puli sứ, ống sứ, bảng điện bằng gỗ, gen, ống nhựa. II. Dây dẫn điện - Dùng để truyền tải và phân phối điện năng . 1. Phân loại: - Dựa vào lớp vỏ cách điện, dây dẫn điện chia làm hai loại: Dây trần và dây có vỏ cách điện - Theo vật liệu làm lõi: dây đồng, dây nhôm, dây nhôm lõi thép. - Dựa vào số lõi và số sợi của lõi có: dây một lõi, dây hai lõi, dây lõi một sợi, dây lõi nhiều sợi 2. Cấu tạo dây dẫn điện: a) Dây dẫn trần: - Dây trần một sợi bằng đồng được chế tạo bằng cách cán, kéo đồng thành sợi và được gọi là dây đồng cứng. - Nhôm dẫn điện kém đồng 1,6 lần nhưng khối lượng riêng nhỏ hơn 3,2 lần, giá thành lại rễ hơn nên được sử dụng rộng rãi để làm dây trần. Để tăng độ bền cho dây nhôm, người ta chế tạo dây nhôm lõi thép. b) Dây dẫn có bọc cách điện: - Cấu tạo: Gồm phần lõi và phần vỏ cách điện - Lõi là dây đồng hoặc dây nhôm. Vỏ cách điện thường làm bằng cao su lưu hóa hoặc chất cách điện tổng hợp có màu sắc khác nhau để dễ phân biệt khi sử dụng. Dây có bọc cách điện được chế tạo thành nhiều loại khác nhau tùy theo yêu cầu sử dụng. III. Dây cáp điện và vật liệu cách điện 1. Dây cáp điện - Là loại dây dẫn điện có 1, 2 hay nhiều sợi được bện chắc chắn và dược cách điện với nhau trong vỏ bọc bảo vệ chung, chịu được lực kéo lớn. - Điện áp < 1000v thường dùng loại cáp không có vỏ bảo vệ cơ học. - Điện áp 1000v phải dùng loại cáp có vỏ bảo vệ cơ học. 2. Vật liệu cách điện - Dùng cách li các phần dẫn điện với nhau và giữa phần dẫn điện với phần không mang điện . - Yêu cầu của vật liệu cách điện độ bền, cách điện cao , chịu nhiệt tốt , chống ẩm tốt, có độ bền cơ học cao. - Một số vật liệu cách điệntrong mạng điện như: sứ, gỗ, cao su lưu hoá, chất cách điện tốt: puli sứ, kẹp sứ ở đế cầu chì, công tắc. - Các chất cách điện này được dùng làm vật liệu để chế tạo các vỏ bọc cách điện cho dây dẫn: puli, kẹp sứ, đế cầu chì, vỏ công tắc,... |

IV. LUYỆN TẬP – VẬN DỤNG

- Nêu đặc điểm của mạng điện sinh hoạt?

-Nêu cấu tạo , phân loại dây dẫn điện

-Nêu cấu tạo và phạm vi sử dụng dây dẫn điện ?

V. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ:

Xem trước nội dung bài : Thực hành: Đặc điểm mạng điện sinh hoạt.

***********************************

Ngày soạn:22/9/2022

Ngày dạy: 24/9/2022

TIẾT 5, 6 - THỰC HÀNH: ĐẶC ĐIỂM MẠNG ĐIỆN SINH HOẠT

I. MỤC TIÊU:

- Trình bày được các bước thiết kế mạng điện

- Thiết kế được mạng điện đơn giản cho một phòng ở

II. CHUẨN BỊ

Các bảng biểu và hình vẽ

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Ổn định lớp:

2. Kiểm tra bài cũ:

3. Bài mới:

| HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS | NỘI DUNG |
| --- | --- |
| Tìm hiểu các bước tiến hành thiết kế mạng điện - GV: Yêu cầu hs và trả lời câu hỏi: Nêu các bước trình tự thiết kế mạng điện? HS: nghiên cứu và trả lời GV: giải thích các bước Tính công suất yêu cầu của phụ tải đối với mạng điện GV: Yêu cầu HS trả lời câu hỏi: nêu công thức tính công suất yêu cầu của mạng điện Hs: Trr lời GV: Khái quát lại HS: Kẻ bảng vào vở Tìm hiểu một số yêu cầu sử dụng mạng điện trong nhà GV: Yêu cầu HS trả lời câu hỏi: Nêu các yêu cầu sử dụng mạng điện trong nhà? Hs: Trả lời GV: Khái quát lại Tìm hiểu phương án thiết kế sơ đồ mạng điện theo kiểu phân nhánh từ đường dây trục chính GV: Yêu cầu HS trả lời câu hỏi: Nêu các đặc điểm và ưu nhược điểm của phương án tkế sơ đồ theo kiểu phân nhánh từ đường dây trục chính? Hs: trả lời GV: Khái quát lại GV: treo sơ đồ và giải thích Tìm hiểu phương án thiết kế sơ đồ mạng điện theo kiểu tập trung GV: Yêu cầu trả lời câu hỏi: Nêu các đặc điểm và ưu nhược điểm của phương án tkế sơ đồ theo kiểu tập trung? Hs: trả lời GV: Khái quát lại GV: treo sơ đồ và giải thích | Trình tự thiết kế mạch điện như sau: - Bước 1: Xác định mục đích, yêu cầu sử dụng mạng điện - Bước 2: Đưa ra các phương án thiết kế và lựa chọn một phương án thích hợp - Bước 3: Chọn dây dẫn, thiết bị bảo vệ, đóng cắt và nguồn lấy điện của mạng điện - Bước 4: Lắp đặt và kiểm tra mạch điện theo mục đích thiết kế - Bước 5: Vận hành thử và sửa chữa những lỗi (nếu có) I. Xác định, mục đích yêu cầu sử dụng mạng điện 1. Tính công suất yêu cầu của phụ tải đối với mạng điện Pyc = Pt . kyc 2. Một số yêu cầu sử dụng mạng điện trong nhà - Đạt tiêu chuẩn an toàn điện - Sử dụng thuận tiện dễ kiểm tra và sửa chữa.. - Không ảnh hưởng giữa mạch chiếu sáng và các mạch cung cấp. - Đạt yêu cầu KT và mỹ thuật.. II. Phương án thiết kế sơ đồ mạng điện 1. Thiết kế sơ đồ mạng điện theo kiểu phân nhánh từ đường dây trục chính: + Đặc điểm: + Ưu, nhược điểm: 2. Thiết kế sơ đồ mạng điện theo kiểu tập trung + Đặc điểm: + Ưu, nhược điểm: III. Sơ đồ mạng điện sinh hoạt Sơ đồ mạng điện sinh hoạt 1.Mạch điện chính 2. Mạch điện nhánh; 3. Thiết bị đóng ngắt bảo vệ; 4. Bảng điện; 5. Sứ cách điện |

IV. LUYỆN TẬP – VẬN DỤNG

-Nêu cấu tạo , phân loại dây dẫn điện ?

V. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ

- Về nhà xem lại nội dung bài học.

********************************************

Ngày soạn:29/9/2022

Ngày dạy: 1/10/2022 đến 3/10/2022

TIẾT 7, 8, 9 - THỰC HÀNH:

VẬT LIỆU DÙNG TRONG MẠNG ĐIỆN SINH HOẠT

I. MỤC TIÊU:

- Biết được một số vật liệu thông dụng trong lắp mạch điện sinh hoạt.

- Nhận biết được dây điện, dây cáp điện và các vật liệu cách điện.

II. CHUẨN BỊ:

-Các dụng cụ trong nghề điện va mẫu sưu tầm các vật liệu điện.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

1. Ổn định lớp:

2. Kiểm tra bài cũ:

Nêu đặc điểm của mạng điện sinh hoạt?

3. Bài mới:

| HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS | NỘI DUNG |
| --- | --- |
| - Gv yêu cầu Hs trả lời câu hỏi ? Nêu các vật liệu dùng trong mạng điện sinh hoạt? - Hs trả lời - Gv yêu cầu: ?Nêu cách cấu tạo dây trần bằng đồng. -Vì sao nhôm được sử dụng rộng rãi để làm dây trần ? -Muốn tăng độ bền cho dây nhôm người ta làm như thế nào? Sợi nhôm Sợi thép - Tìm hiểu cách chọn dây dẫn điện HS đọc thông tin. GV: Câu hỏi: Trình bày cách chọn tiết diện dây dẫn? HS: trả lời GV: khái quát kiến thức GV: Câu hỏi: Trình bày cách chọn chiều dài dây dẫn? HS: trả lời GV: khái quát kiến thức GV: Câu hỏi: Trình bày cách chọn vỏ cách điện dây dẫn? HS: trả lời GV: khái quát kiến thức - Tìm hiểu cách chọn các thiết bị điện Gv: Nêu cách chọn cầu chì? HS: trả lời GV: Khái quát lại Gv: Nêu cách chọn cầu dao hoặc aptômát? HS: trả lời GV: Khái quát lại Gv: Nêu cách chọn các thiết bị đ óng cắt và lấy điện? HS: trả lời GV: Khái quát lại | I. Vật liệu dùng trong mạng điện sinh hoạt - Gồm dây dẫn điện, dây cáp đện, vật liệu cách điện, các thiết bị điện II. Chọn dây dẫn và các thiết bị điện 1. Chọn dây dẫn: - Tiết diện dây: Isd ≤ Icp - Chiều dài dây dẫn: Tính theo s ơ đồ lắp đặt + mối nối - Vỏ cách điện: phù hợp điện áp và đk lắp đặt 2. Chọn các thiết bị điện: - Chọn cầu chì. - Chọn cầu dao hoặc aptomat - Chọn các thiết bị đóng cắt và lấy điện |

IV. LUYỆN TẬP – VẬN DỤNG

- Quan sát một số vật liệu khác

V. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ:

Xem trước nội dung bài : Thực hành nối dây dẫn điện.

******************************************

Ngày soạn:30/9/2022

Ngày dạy: 3/10/2022 đến 15/10/2022

TIẾT 10, 11, 12 - THỰC HÀNH: NỐI DÂY DẪN ĐIỆN

I. MỤC TIÊU:

- Biết được các loại mối nối và yêu cầu mối nối.

- Nắm được quy trình nối.

- Nối được các mối nối dây dẫn điện.

- Thực hiện đúng quy trình, đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường.

II. CHUẨN BỊ:

- Dây điện lõi một sợi, dây mềm lõi nhiều sợi; Giấy giáp, băng cách điện, nhựa thông, thiếc hàn...

- Kìm cắt dây, kìm mỏ nhọn, kìm  tròn, tua vít, dao gọt dây, mỏ hàn...

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

1. Ổn định lớp:

2. Kiểm tra bài cũ:

3. Bài mới:

| HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS | NỘI DUNG |
| --- | --- |
| G/v: Giảng giải cho học sinh trong quá trình lắp đặt , thay thế dây dẫn , sửa chữa thiết bị điện chúng ta thường phải thực hiện các mối nối dây dẫn điện . Chất lượng các mối nối này ảnh hưởng không ít tới sự vận hành của mạng điện. Mối nối không đảm bảo sẽ xảy ra sự cố làm đứt mạch hoặc phát sinh ra tia lửa điện làm chập mạch , gây hoả hoạn. ? Một mối nối tốt khi chúng đảm bảo những yêu cầu gì? G/v: giới thiệu 2 loại mối nối và cho học sinh quan sát mẫu 2 loại mối nối GV: thông báo cho học sinh phải thực hiện 2 mối nối dây lõi một sợi + Nối nối tiếp +Nối rẽ GV: hướng dẫn thứ tự thực hiện như tranh vẽ G/v: thao tác làm mẫu 2 mối nối trên GV: quan sát theo dõi hướng dẫn giúp đỡ những học sinh còn bỡ ngỡ đồng thời rút kinh nghiệm những mối nối chưa tốt. G/v: Cũng hướng dẫn học sinh theo các bước tương tự như trên nhưng cần nhấn mạnh một số điểm sau: -Khi bóc vỏ cách điện phải cẩn thận không làm đứt một sợi dây nhỏ và phải làm sạch từng sợi - Lồng lõi phải cắt một số sợi dây trung tâm 40mm -Vặn xoắn: phải lần lượt quấn và miết đều những sợi lõi của dây này lên lõi của dây kia ( chỉ quấn khoảng 3 vòng thì cắt đoạn dây thừa - Nối phân nhánh thì chiều quấn của 2 phía ngược nhau GV: chú ý quan sát và sửa cho học sinh những lỗi hay mắc. G/v: Thu bài chấm lấy điểm 1/3 số học sinh của lớp G/v: Nhận xét : | 1. Các yêu cầu của mối nối -Dẫn điện tốt, các mặt tiếp xúc phải sạch -Có độ bền cơ học cao, chịu được sức kéo, độ rung chuyển. -An toàn điện : mối nối phải cách điện tốt -Đảm bảo về mặt kĩ thuật : mĩ thuật mối nối phải gọn và đẹp 2. Các loại mối nối -Mối nối thẳng ( nối nối tiếp ) _ Mối nối phân nhánh( nối phân nhánh) II. Nối dây lõi 1 sợi 1. Nối nối tiếp Các bước: - Bóc vỏ cách điện - Cạo sạch lõi - Uốn gập lõi - Xiết chặt, - Kiểm tra sản phẩm HS: quan sát, ghi nhớ các thao tác HS: thực hiện 2 mối nối trên dây dẫn của mình : nối nối tiếp và nối phân nhánh 2. Nối phân nhánh III. Nối dây lõi nhiều sợi |

IV. LUYỆN TẬP – VẬN DỤNG

- Thực hành nối dây dẫn điện theo cặp đôi.

V. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ

- Chuẩn bị trước nội dung bài thực hành: Các dụng cụ cơ bản trong lắp đặt điện

**********************************

Ngày soạn:19/10/2022

Ngày dạy: 22/10/2022 đến 29/10/2022

TIẾT 13, 14, 15 - THỰC HÀNH:

CÁC DỤNG CỤ CƠ BẢN DÙNG TRONG LẮP ĐẶT ĐIỆN

I. MỤC TIÊU:

- Học sinh sử dụng được dụng cụ đo và vạch dấu trong một số công việc của nghề điện dân dụng

- Sử dụng được khoan tay và khoan điện cầm tay

II. CHUẨN BỊ:

- Một số loại dây dẫn điện và bảng gỗ

- Thước lá, bút chì

- Thước cặp panme

-  Máy khoan điện cầm tay , mũi khoan 2mm, 5mm

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

1. Ổn định lớp:

2. Kiểm tra bài cũ:

3. Bài mới:

| HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS | NỘI DUNG |
| --- | --- |
| G/v hướng dẫn học sinh cách sử dụng - thước cặp -panme Dùng để đo kích thước bên ngoài của một vật hình cầu, hình trụ , đường kính các lỗ, chiều rộng , rãnh - Yêu cầu học sinh thực hành tập đo, đường kính dây dẫn, đường kính bút, chiều sâu lỗ, chiều rộng rãnh, đường kính các lỗ. - HS vẽ sơ đồ vào vở, một học sinh lên bảng vẽ vào vở G/v hướng dẫn học sinh - Chọn vạch chuẩn , đường chuẩn, cạnh chuẩn hoặc mặt chuẩn. G/v yêu cầu học sinh vẽ sơ đồ lắp đặt 1 bảng điện gồm một ổ cắm, một công tắc, 2 cầu chì, một bảng gỗ G/v hướng dẫn học sinh dùng một cạnh bảng gỗ làm chuẩn rồi xác định vị trí cầu chì, công tắc, ổ cắm, vị trí các lỗ khoan, lỗ khoan xuyên, lỗ khoan không xuyên - G/v kiểm tra kết quả, gọi một số học sinh lên đo kích thước một số vật - Đánh giá rút kinh nghiệm G/v hướng dẫn học sinh các động tác khoan bằng khoan tay - lỗ khoan không xuyên dùng mũi khoan 2mm - lỗ khoan xuyên dùng mũi khoan 5mm G/v quan sát nhắc nhở học sinh G/v yêu cầu học sinh kiểm tra lại toàn bộ theo bản vẽ các vị trí và chất lượng mũi khoan G/v nhận xét buổi thực hành | I. MỘT SỐ DỤNG CỤ CƠ KHÍ. 1)Thước cặp: Dùng để đo chiều dài, khoảng cách cần lắp đặ 2)Panme: Khi cần đo chính xác đường kính dây điện (tới 1/100mm II. CÁCH ĐO. Vạch dấu và khoan các lỗ 1. Vẽ sơ đồ A O 2. Khoan các lỗ 3. Kiểm tra |

IV. LUYỆN TẬP – VẬN DỤNG

- Quan sát các dụng cụ khác trong lắp đặt điện

V. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ

Tìm hiểu thêm một số dụng cụ dùng trong lắp đặt điện

*********************************

Ngày soạn:26/10/2022

Ngày dạy: 29/10/2022 đến 5/11/2022

TIẾT 16, 17, 18 :

MỘT SỐ KHÍ CỤ VÀ THIẾT BỊ ĐIỆN CỦA MẠNG ĐIỆN SINH HOẠT

I. MỤC TIÊU

- Học sinh nắm được một số khí cụ và thiết bị điện của mạng điện sinh hoạt và biết kí hiệu trên sơ đồ, hình vẽ.

-Biết được công dụng của những khí cụ , thiết bị điện đó

- Đọc được một số số liệu kĩ thuật in trên khí cụ, thiết bị điện.

II. CHUẨN BỊ

- Cầu dao, aptômát, một số loại cầu chì, công tắc, ổ cắm, phích cắm

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Ổn định lớp:

2. Kiểm tra bài cũ:

3. Bài mới:

| HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS | NỘI DUNG |
| --- | --- |
| G/v đưa mẫu vật học sinh quan sát biết được đó là cầu dao ? Cầu dao là gì? Hs: trả lời… ? Cầu dao được sử dụng trong mạng điện như thế nào? ? Hãy kể tên một số loại cầu dao? Hs: kể tên…. G/v phân loại cầu dao ? Cầu dao đặt ở vi trí nào của mạch điện? G/v cho học sinh quan sát aptômát. G/v treo tranh H3.23 sơ đồ nguyên lí làm việc của áp tô mát và giảng cho học sinh G/v giới thiệu cầu chì cho học sinh. ? Cho biết công dụng của cầu chì? H: trả lời… ? Sử dụng cầu chì có những ưu điểm gì? ? Ngoài những ưu điểm trên nó có nhược điểm gì? ? Kể tên một số loại cầu chì? ? Nêu cấu tạo của cầu chì hộp ? G/v phân tích cấu tạo của cầu chì? ? Nêu tác dụng của dây chảy? G/v thông báo cho học sinh biết số liệu kĩ thuật của dây chì tròn ( bảng 3.4/51sgk) ? Nêu công dụng của công tắc? ? Kể tên một số loại công tắc? H: kể tên… ? Trên bảng điện công tắc được bố trí như thế nào? ? Cầu chì được mắc trên dây nào của mạng điện? ? Cho biết công dụng của ổ điện , phích cắm? ? Phân loại ổ cắm theo điều kiện nào? ? ổ điện đảm bảo yêu cầu gì? ? Có những loại phích điện nào? | I. Cầu dao, aptômát 1. Cầu dao - Là khí cụ dùng để đóng cắt dòng điện trực tiếp bằng tay - Sử dụng trong các mạch 220v, 380v (dòng xoay chiều) - Phân loại + Theo số cực: 1 cực, 2 cực… + Theo nhiệm vụ đóng, cắt: đóng cắt và đổi nối + Theo điện áp định mức: 220v, 500v - Dùng lắp ở đường dây chính, đóng cắt mạch điện có công suất nhỏ 2. Aptômát - Là khí cụ điện dùng để tự động cắt mạch điện, bảo vệ quá tải ngắn mạch, sụt áp, … - Phân loại: + Theo công dụng bảo vệ + Theo kết cấu * Nguyên lí làm việc: sgk/50 II. Cầu chì, công tắc 1. Cầu chì - Dùng bảo vệ thiết bị điện và lưới điện để tránh khỏi dòng điện ngắn mạch. - Ưu điểm: đơn giản, nhỏ, khả năng ngắt điện lớn, giá thành hạ. - Nhược : chỉ sử dụng với điện áp thấp - Phân loại: cầu chì hộp, cầu chì ống… - Câú tạo : .............. - Dây chảy được lắp nối tiếp với mạch điện cần bảo vệ. Khi xảy ra sự cố như ngắn mạch, dòng điện tăng lên nhiệt độ dây chảy tăng đột ngột làm dây chảy đứt, mạch điện bị ngắt, sẽ bảo vệ cho các đồ dùng điện không bị hỏng. Số liệu kĩ thuật của dây chì tròn Đường kính(mm); Dòng điện định mức(A); Đường kính(mm); Dòng điện định mức(A). 0,2; 0,5; 0,9; 5,0. 0,3; 1,0; 1,0; 6,0. 0,4; 1,5; 1,2; 9,0. 0,5; 2,0; 1,4; 11. 0,6; 2,5; 1,6; 14. 0,7; 3,5; 1,8; 16. 0,8; 4,0; 2,0; 19. 2. Công tắc điện - Dùng đóng ngắt mạch điện có công suất nhỏ - Phân loại : công tắc xoay, công tắc bấm,… Trên vỏ thường ghi các lượng địng mức. - Công tắc được mắc nối tiếp với phụ tải, sau cầu chì, lắp vào dây pha. III. Ổ điện và phích điện - Dùng để lấy điện - Có nhiều loại ổ điện : ổ tròn, ổ vuông, 2lỗ, 3lỗ… - Được làm bằng sứ hoặc chất cách điện tổng hợp chịu nhiệt . - Yêu cầu: an toàn cho người sử dụng , không đặt nơi quá nóng, ẩm ướt, nhiều bụi . - Phích điện : tháo được, không tháo được, chốt cắm tròn,…. |

IV. LUYỆN TẬP – VẬN DỤNG

- Nêu công dụng của công tắc?

- Kể tên một số loại công tắc?

V. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ

- Học theo dàn bài ghi và câu hỏi phần củng cố

*********************************

Ngày soạn:9/11/2022

Ngày dạy: 12/11/2022

TIẾT 19, 20 :

LẮP ĐẶT DÂY DẪN VÀ CÁC THIẾT BỊ ĐIỆN

CỦA MẠNG ĐIỆN SINH HOẠT

I. MỤC TIÊU

- Giúp cho học sinh nắm được cách lắp đặt dây dẫn và các thiết bị điện của mạng điện sinh hoạt

II. CHUẨN BỊ

- Tranh vẽ ( mô hình ) một mạng điện sinh hoạt

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

1. Ổn định lớp:

2. Kiểm tra bài cũ:

3. Bài mới:

| HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS | NỘI DUNG |
| --- | --- |
| G/v đưa tranh vẽ H3.27 mạng điện lắp đặt kiểu nổi H/v quan sát tranh vẽ ? Cho biết ưu điểm của phương pháp này? H: trả lời ... ? Đường ống được bố trí như thế nào cho hợp lí? G/v đưa một số vật mẫu loại ống luồn dây với kích cỡ đường kính khác nhau. ? Các phụ kiện nào thường đi kèm? H : trả lời: là ống nối chữ T, L ? Nêu tác dụng của mỗi loại ống nối ? H: trả lời....... G/v giới thiệu 3 bước trong lắp đặt kiểu nổi . ? Để lắp đặt bảng điện , các phụ kiện gá lắp thiết bị điện bao gồm công việc gì? G/v thông báo một số yêu cầu kĩ thuật khi lắp đặt . ? Vì sao không nối dây trong ống nối? G/v phân tích để học sinh hiểu thế nào là kiểu nổi trên puli sứ và sứ kẹp . ? Phương pháp này được áp dụng khi nào? ở đâu? H: áp dụng nơi ẩm ướt , ngoài trời dưới mái che đòi hỏi phải đảm bảo không bị những tác động cơ học phá hỏng . ? Cách đi dây trên puli sứ như thế nào cho phù hợp? G/v giới thiệu hai cách buộc dây G/v gới thiệu kiểu đi dây trên kẹp sứ ? Khi đặt dây trên puli sứ cần phải chú ý gì? G/v đưa bảng khoảng cách cho phép khi lắp đặt dây nổi bằng puli sứ ( sgk/58) ? Khi lắp đặt mạng điện kiểu ngầm ta chú ý gì? ? Số dây trong ống và tiết diện ống như thế nào là phù hợp ? HS: trả lời...... ? Với những dây dẫn điện khác nhau có được sử dụng chung một ống không ? HS : trả lời... | I. Lắp đặt kiểu nổi dùng ống luồn dây - ưu điểm: đảm bảo yêu cầu mĩ thuật tránh được tác động xấu của môi trường đến dây dẫn - Đường ống đặt nổi song song với vật kiến trúc 1. Vạch dấu a. Vạch dấu vị trí đặt bảng điện - Cách mặt đất 1,3-1,5m - Cách mép tường cửa ra vào 200mm b. Vạch dấu các lỗ bắt vít bảng điện ở 4 góc. c. Vạch dấu điểm đặt các thiết bị 2. Lắp đặt - Bắt vít vào nêm gỗ đặt chìm trong tường + Lắp đặt bảng điện + Lắp đặt các phụ kiện, gá lắp thiết bị - Đi dây trong ống luồn dây II. Lắp đặt mạng điện kiểu nổi trên puli sứ và sứ kẹp. 1. Đi dây trên puli sứ - Cố định puli sứ đầu tiên sâu đó căng dây cố định ở puli sứ tiếp. - Để dây dẫn được ổn định người ta buộc dây dẫn điện vào puli bằng một dây đồng hoặc dây thép nhỏ - Cách buộc: buộc đơn, buộc kép 2. Đi dây trên kẹp sứ - Loại 2 rãnh, 3 rãnh - Cho dây dẫn vào rãnh dùng tuavít vặn 3. Yêu cầu công nghệ khi lắp đặt dây dẫn trên puli sứ và kẹp sứ - Đường dây song song với vật kiến trúc - Cao hơn mặt đất 2,5m, cách vật kiến trúc không nhỏ hơn 10mm. - Bảng điện cách mặt đất tối thiểu 1,3-1,5m. - Khi dây dẫn đổi hướng hoặc giao nhau phải tăng thêm puli hoặc ống sứ. III. Lắp đặt mạng điện kiểu ngầm - Phải phù hợp với môi trường xung quanh, yêu cầu sử dụng. - Đảm bảo được yêu cầu mĩ thuật và tránh tác động của môi trường - Lắp đặt trong điều kiện môi trường khô ráo, dùng hộp nối dây. -Số dây trong ống không vượt quá 40% tiết diện ống - Không luồn chung các dây dẫn không cùng điện áp - Các ống kim loại phải nối đất |

IV. LUỆN TẬP – VẬN DỤNG

- Nêu tác dụng của mỗi loại ống nối ?

V. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ

- Tìm hiểu cách lắp đặt dây dẫn , các thiết bị điện ở mạng điện gia đình.

*********************************

Ngày soạn:16/11/2022

Ngày dạy: 19/11/2022

TIẾT 21:

# KIỂM TRA GIỮA KÌ I

# I. MỤC TIÊU:

- Qua bài kiểm tra nhằm đánh giá lại kiến thức cơ bản của học sinh về an toàn điện  và các đặc điểm của mạng điện sinh hoạt.

- Học sinh cần phải nắm được các kiến thức cơ bản của học sinh về an toàn điện  và các đặc điểm của mạng điện sinh hoạt.

# II. CHUẨN BỊ

Chuẩn bị đề kiểm tra theo nội dung đã học.

# III. TIẾN TRÌNH  KIỂM TRA:

1. Ổn định lớp.

# - Kiểm tra sĩ số lớp học

2. Nội dung kiểm tra

A. Câu hỏi kiểm tra

Câu 1: Nêu nguyên nhân gây tai nạn lao động trong nghề điện dân dụng?

Câu 2: Nêu những đặc điểm của mạng điện sinh hoạt?

# B. Đáp án

# Câu 1:

1. Nguyên nhân do điện giật:

Tai nạn điện thường do các nguyên nhân:

- Do không cắt ( ngắt ) điện trước khi sửa chữa đường dây và thiết bị điện đang  nối với mạch điện.

- Do chỗ làm việc chật hẹp, người làm vô ý chạm vào bộ phận mang điện.

- Do sử dụng các đồ dùng điện có vở bằng kim loại như quạt bàn, bản là…bị hư hỏng bộ phận cách điện để điện truyền ra ngoài.

- Do phạm khoảng cách an toàn lưới điện cao áp và Trạm biến áp...

- Vi phạm khoảng cách an toàn lưới điện cao áp.

- Do đến gần những nơi dây điện dứt xuống đất.

2. Các nguyên nhân khác.

+ Tai nạn do phải làm việc trên cao.

+ Do phải thực hiện một số công việc cơ khí như: khoan, đục….

# Câu 2: Đặc điểm của mạng điện sinh hoạt:

1. Điện áp của mạng điện sinh hoạt:

- Mạng điện sinh hoạt thường có trị số điện áp pha định mức là 127V và 220V. Hiện nay ở nước ta, đa số các mạng điện sinh hoạt có điện áp pha là 220V.

# - Do tổn thất điện áp trên đường dây tải nên ở cuối nguồn, điện áp bị giảm so với định mức. Để bù lại sự giảm điện áp này, các hộ tiêu thụ thường dùng máy biến áp điều chỉnh để nâng điện áp đạt trị số định mức hoặc dùng ổn áp để  tự động  ổn định điện áp cấp cho tải.

2. Mạng điện sinh hoạt gồm mạch chính và mạch nhánh:

- Mạng điện trong nhà thường gồm hai phần tử là phần đường dây cung cấp chính (mạch chính) và phần đường dây cho các đồ dùng điện (mạch nhánh):

+Mạch chính là mạch cung cấp

+Mạch nhánh là mạch phân phối

# 3. Các thiết bị điện , đồ dùng điện trong mạng phải có điện áp định mức phù hợp với điện áp cuả mạng  điện cung cấp (220V hoặc 127V).

4. Mạng điện sinh hoạt còn có các thiết bị đo lường điều khiển, bảo vệ những công tơ điện, cầu chì, cầu dao, aptômát..

- Các vật liệu cách điện: puli sứ, ống sứ, bảng điện bằng gỗ, gen, ống nhựa.

# IV. TỔNG KẾT ĐÁNH GIÁ.

# - Đa số các em làm bài kiểm tra nghiêm túc

- Chuẩn bị trước nội dung bài: Thực hành lắp đặt dây dẫn và thiết bị điện của

mạng điện sinh hoạt.

*********************************

Ngày soạn:16/11/2022

Ngày dạy: 19/11/2022

TIẾT 22: THỰC HÀNH

LẮP ĐẶT DÂY DẪN VÀ THIẾT BỊ ĐIỆN CỦA

MẠNG ĐIỆN SINH HOẠT

I. MỤC TIÊU:

- Biết được một số phương pháp lắp đặt dây dẫn điện của mạng điện sinh hoạt.

II. CHUẨN BỊ:

- Bảng điện, dây dẫn điện, ống đi dây(nẹp điện), puli sứ, sứ kẹp

- Tranh vẽ.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

1. Ổn định tổ chức:

2. Kiểm tra bài cũ:

? Trên vỏ các khí cụ điện thường ghi những số liệu kĩ thuật gì? Em hãy giải thích ý nghĩa các số liệu đó và lấy một số ví dụ cụ thể.

Yêu cầu trả lời:

- Điện áp định mức

- Dòng điện định mức

- Công suất tiêu thụ.

- HS nêu ví dụ và giải thích đúng.

3.Bài mới:

| HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS | NỘI DUNG |
| --- | --- |
| -Có mấy kiểu lắp đặt mạng điện trong nhà? -Thế nào là lắp đặt kiểu nổi ? -Thế nào là lắp đặt kiểu ngầm? - Việc lắp đặt mạng điện kiểu nổi được tiến hành như thế nào ? - Vạch dấu định vị có tác dụng như thế nào trong việc lắp đặt mạng điện ? GV đưa hình vẽ 2.23. Đây là hình vẽ căn phòng cho ta biết vị trí lắp đặt các linh kiện, từ đó tiến hành vạch dấu, đục và chôn các phụ kiện gá, lắp. - Cách vạch dấu để lắp đặt các bảng điện được tiến hành như thế nào ? - Để vạch dấu vị trí lắp đặt bảng điện ta làm như thế nào ? - Để lắp đặt các thiết bị ta làm như thế nào? - Để việc lắp đặt các bảng điện, các phụ kiện gá lắp thiết bị ta tiến hành như thế nào ? - Khi luồn dây trong ống ta phải lưu ý điều gì ? | - Về cơ bản, lắp đặt mạng điện trong nhà có hai kiểu: Lắp đặt nổi và lắp đặt ngầm. - Lắp đặt kiểu nổi là dây dẫn được đặt dọc theo vật kiến trúc, và được đặt trên puli sứ, sứ kẹp, khuôn gỗ, đường ống bằng chất cách điện. - Lắp đặt kiểu ngầm là đường dây được đặt bên trong tường, dưới sàn bê tông. Phương pháp đặt dây ngầm phải tiến hành song song khi xây dựng công trình kiến trúc. 1. THỰC HÀNH LẮP ĐẶT NỔI TRONG ỐNG CÁCH ĐIỆN: - Quy trình lắp đặt: Việc lắp đặt mạng điện kiểu nổi được tiến hành theo ba bước: Bước 1: Vạch dấu định vị Bước 2: lắp đặt Bước 3: đi dây Bước 1: Vạch dấu: a)Vạch dấu vị trí đặt bảng điện: Dùng thước lá đo từ mặt đất lên tới mép dưới bảng điện (1,3 – 1,5m), cách mép tường cửa ra vào 20cm. Như vậy tất cả các bảng điện đều chung một kích thước và vị trí như nhau. b)Vạch dấu các lỗ bắt vít các bảng điện: Đặt bảng điện lên vị trí đã vạch, dùng bút chì đánh dấu chu vi bảng điện. Đánh dấu 4 lỗ vuông bắt vít vào 4 góc bảng điện. c)Vạch dấu điểm đặt các thiết bị: Vị trí đặt các thiết bị phải phù hợp, tiện sử dụng, d)Vạch dấu đường đi của ống dây, đánh dấu các điểm đặt vòng ốp dây Lắp đặt và đi dây: - Để lắp các bảng điện và các phụ kiện gá lắp thiết bị cho chắc chắn, ta dùng khoan khoan bê tông, khoan tường dùng quả nở chèn sẵn vào tường sau đó bắt vít các thiết bị vào quả nở. Vít và quả nở được cấy trên nền bêtôngcủa phần gạch thì lực giữ vít cấy mới bảo đảm chắc chắn. Cố định đường ống lên tường hay trần nhà theo đường đi đã vạch Khi luồn dây trong ống ta phải: - Chọn loại dây có bọc cách điện PVC dẽo. Toàn bộ tiết diện dây luồn trong ống không vượt quá 40% tiết diện của ống - Không luồn các đường dây khác điện áp vào chung một ống. - Cấm không được nối dây ở trong đường ống, phải nối dây tại hộp nối dây. |
| Ngoài cách lắp đặt trên ta còn có kiểu lắp đặt nổi trêưn puli sứ và sứ kẹp - Việc lắp đặt mạng điện trên puli sứ và sứ kẹp được tiến hành như thế nào ? - Việc vạch dấu định vị và lắp đặt đường dây kiểu nổi trên puli sứ có những bước nào ? -Cách lắp đặt dây dẫn điện trên puli sứ được thực hiện như thế nào ? - Có mấy cách buộc dây dẫn điện trên puli sứ ? - Nêu cách buộc đơn dây dẫn trên puli sứ. - Nêu cách buộc kép dây dẫn trên puli sứ. - Nếu sử dụng sứ kẹp thì việc đi dây được tiến hành như thế nào ? - Yêu cầu công nghệ khi lắp đặt dây dẫn trên puli sứ và sứ kẹp. | 2. THỰC HÀNH MẠNG ĐIỆN LẮP ĐẶT KIỂU NỔI TRÊN SỨ CÁCH ĐIỆN: *Đi dây trên pli sứ và sứ kẹp: a)Đi dây trên puli sứ: Được bắt đầu từ một phía, thường từ bảng điện. Dây dẫn được cố định trên puli sứ đầu tiên, sau đócăng thẳng và cố định trên puli tiếp theo, tiếp tục như vậy cho đến puli cuối cùng. Để dây dẫn được ổn định, người ta buộc dây dẫn điện vào puli bằng một dây đồng hay dây thép nhỏ. Có hai cách buộc: buộc đơn và buộc kép. Buộc đơn: Đặt dây dẫn lên cổ sứ, dùng dây buộc quấn 3 – 4 vòng lên dây dẫn,vòng qua puli một vòng, quấn qua bên kia puli hai vòng. Xoắn hai đầu dây buộc với nhau cắt bỏ phần thừa (hình 2.27) Cách tiến hành như buộc đơn, nhưng quàng thêm một vòng qua cổ sứ tạo thành hình dấu nhân (hình 2.27) b)Đi dây trên sứ kẹp: Kẹp sứ có loại hai rãnh và loại ba rãnh, cách đi dây này đơn giản, dễ thực hiện nhưng hiện nay đi dây trên sứ kẹp ít thông dụng. Cho dây dẫn vào rãnh đặt dây, dùng tua vít vặn chặt đinh vít, dùng cán tua vít vuốt thẳng dây dẫn, lắp tiếp vào kẹp sứ thứ 4, sau đó quay lại lắp tiếp vào kẹp sứ thứ 2 và thứ 3, làm như vậy việc lắp đặt sẽ nhanh, đường dây thẳng. c)Yêu cầu công nghệ khi lắp đặt dây dẫn điện trên puli sứ và sứ kẹp: - Đường dây phải song song với vật kiến trúc. Cao hơn mặt đất 2,5m trở lên và cách vật kiến trúc không nhỏ hơn 10mm. Bảng điện phải cách mặt đất tối thiểu từ 1,3 – 1,5m. - Khi dây dẫn đổi hướng hoặc giao nhau phải tăng thêm puli hoặc ống sứ. - Đường dây dẫn đi xuyên qua tường hoặc trần nhà phải luồn dây qua ống sứ, mỗi ống chỉ luồn một dây, hai đầu ống sứ phải nhô ra khỏi tường 10mm. - Tại các điểm ngoặc và rẽ nhánh của dây dẫn phải bắt thêm puli, sứ kẹp ở bên trong. |
| - Khi lắp đặt kiểu ngầm thực hiện như thế nào ? - Việc lắp đặt ngầm phải đảm bảo các yêu cầu gì ? | 3. THỰC HÀNH LẮP ĐẶT MẠNG ĐIỆN KIỂU NGẦM. - Mạng điện sinh hoạt được lắp đặt ngầm là dây dẫn được đặt trong ống, trong các rãnh ngầm trong tường, trần, sàn bê tông. Cách lắp đặt này đảm bảo được yêu cầu mĩ thuật và cũng tránh được tác động của môi trường đến dây dẫn. Dây dẫn được luồn vào ống thép mạ trong có lót cách điện hoặc ống nhựa. Các ống đặt dây và các hộp đấu dây được cố định vào cốt thép trước khi đổ bê tông. Việc hoàn thiện mạng điện được tiến hành sau khi hoàn tất công trình xây dựng Việc lắp đặt ngầm phải đảm bảo một số yêu cầu sau: - Tiến hành lắp đặt ngầm trong điều kiện môi trường khô ráo. Trong mọi trường hợp đặt dây dẫn trực tiếp trên rãnh tường hoặc trong ống đều phải dùng hộp đấu dây ở chỗ nối đường ống. - Số dây hoặc tiết diện dây dẫn phải dự tính việc tăng thêm nhu cầu tiêu thụ điện sau này nhưng không được vượt quá 40% tiết diện ống. - Bên trong lòng ống phải sạch, miệng ống phải nhẵn. - Không luồn chung dây dẫn điện xoay chiều, một chiều và các đường dây không cùng điện áp vào một ống. - Bán kính cong của ống khi đặt trong bê tông không được nhỏ hơn 10 lần đường kính ống. - Để đảm bảo an toàn điện, tất cả các ống (kim loại ) dều phải nối đất. |

IV. LUYỆN TẬP – VẬN DỤNG:

1)Nêu các bước lắp dặt kiểu nổi dùng ống luồn dây:

+Gồm có ba bước: Vạch dấu định vị, lắp dặt và đi dây

a)Vạch dấu: Lấy dấu vị trí lắp dặt các bảng điện, các thiết bị theo sơ đồ lắp dựng.

*Vạch dấu vị trí lắp dặt bảng điện:

-Cách mắt đất từ 1,3 – 1,5 m

-Cách mép tường cửa ra vào 200mm

*Vạch dấu các lỗ bắt vít bảng điện

*Vạch dấu điểm đặt các thiết bị

*Vạch dấu đường đi dây

b)Lắp đặt: Để lắp đặt bảng điện và các gá để lắp các thiết bị ta dùng quả nở để bắt chặt vào tường, trần.

d)Đi dây trong ống luồn dây: Hiện nay người ta dùng ống vuông có nắp đậy rất tiện lợi cho việc đi dây. ống vuông không đòi hỏi có các phụ kiện đi kèm như ống nối chữ T, chữ L, vòng ốp,...

2)Khi lắp đặt mạng điện kiểu ngầm cần lưu ý điều gì?

V. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ:

- Chuẩn bị bài sau.

**********************************

Ngày soạn:23/11/2022

Ngày dạy: 26/11/2022

TIẾT 23, 24: MỘT SỐ SƠ ĐỒ MẠNG ĐIỆN SINH HOẠT

I. MỤC TIÊU

- Học sinh hiểu được các khái niệm sơ đồ điện, sơ đồ nguyên tắc, sơ đồ lắp ráp.

- Nhận biết được các kí hiệu qui ước trên bản vẽ kĩ thuật .

II. CHUẨN BỊ

- Sơ đồ mạch điện  H3.37, H3.38, H3.39

- Bảng kí hiệu qui ước kí hiệu sơ đồ điện  (bảng 37)

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Ổn định tổ chức:

2. Kiểm tra bài cũ:

3. Bài mới:

| HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS | NỘI DUNG |
| --- | --- |
| ? Sơ đồ điện là gì ? G/v sủ dụng bảng kí hiệu qui ước phân tích cho học sinh nắm được các kí hiệu và ý nghĩa của từng kí hiệu đó ( sgk/60) ? Có mấy loại sơ đồ điện ? ? Sơ đồ nguyên lý là gì? ? Tác dụng của sơ đồ nguyên lí ? G đưa ra một số sơ đồ nguyên lí để học sinh quan sát ( H4.2, H4.4, H4.5 sgk kĩ 9 cũ ) ? Sơ đồ lắp đặt là gì ? ? Cho biết công dung của sơ đồ lắp đặt ? G/v đưa ra một số sơ đồ H 3.39b, H3.38, H3.40 /63+64 sách nghề ? Thế nào là mạch bảng điện chính ? G/v giới thiệu và giảng dựa vào sơ đồ H3.37 sách nghề /62. ? Mạch bảng điện nhánh có nhiệm vụ gì? G/v gới thiệu H3.38 sơ đồ nguyên lí mạch bảng điện nhánh (sách nghề /63), yêu cầu học sinh vẽ được 2 sơ đò này . - G/v lần lượt đưa ra sơ đồ nguyên lí và sơ đồ lắp ráp của một số mạch đèn chiếu sáng - G/v giảng giải trên sơ đồ hình vẽ - HS theo dõi và vẽ sơ đồ vào vở | I. Khái niệm sơ đồ điện - là hình biểu diễn qui ước của mạch điện và hệ thống điện . 1. Một số kí hiệu qui ước trong sơ đồ điện ( Bảng 3.7/60-61 ) 2. Phân loại sơ đồ điện a. Sơ đồ nguyên lý : - là sơ đồ chỉ nói nên mối liên hệ điện mà không thể hiện vị trí sắp xếp cách lắp ráp của các phần tử - tác dụng :dùng để nghiên cứu nguyên lí hoạt động của mạch điện và các thiết bị điện b. Sơ đồ lắp đặt : - là sơ đồ biểu thị cách sắp xếp vị trí của thiết bị điện , đồ dùng điện trong mạch - Dùng để lắp ráp, sửa chữa , dự trù các thiết bị . II. Một số sơ đồ mạng điện sinh hoạt 1. Mạch bảng điện a. Mạch bảng điện chính - lấy điện từ sau công tơ đến bảng điện nhánh tới đồ dùng điện . b. Mạch bảng điện nhánh - Cung cấp điện trực tiếp tới các đồ dùng điện 2. Một số mạch đèn chiếu sáng a. Mạch đèn gồm 1 cầu chì, 1 công tắc điều khiển một bóng đèn (H3.39) b. Sơ đồ mắc 2cầu chì, một ổ điện ,2 công tắc điều khiển 2 bóng đèn (H3.40) c. Mạch công tắc 3 cực ( H3.41, H3.42) - Một công tắc 3 cực điều khiển 2 mạch điện , chuyển đổi thắp sáng luân phiên . d. Mạch đèn huỳnh quang sử dụng chấn lưu 2, 3 đầu dây (H3.43, H3.44) 2. Mạch quạt trần( H3.45) 3. Mạch chuông điện (H3.46) |

IV. LUYỆN TẬP – VẬN DỤNG

- Sơ đồ điện là gì? Nêu khái niệm sơ đồ nguyên lí , sơ đồ lắp ráp, tác dụng của từng loại sơ đồ ?

- Vẽ sơ đồ lắp ráp mạch  đèn gồm 1 cầu chì, 1 công tắc điều khiển một bóng đèn?

V. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ

- Học theo câu hỏi phần củng cố

- Tập vẽ một số sơ đồ lắp ráp của mạch điện

**********************************

Ngày soạn:30/12/2022

Ngày dạy: 3/12/2022

TIẾT 25- THỰC HÀNH:

MỘT SỐ SƠ ĐỒ ĐƠN GIẢN CỦA MẠNG ĐIỆN SINH HOẠT

I. MỤC TIÊU

- Học sinh nhận biết được các sơ đồ mạch điện, sơ đồ nguyên tắc, sơ đồ lắp ráp.

- Nhận biết được các kí hiệu qui ước trên bản vẽ kĩ thuật .

II. CHUẨN BỊ

- Sơ đồ mạch điện dụng cụ, vật liệu.

- Bảng kí hiệu qui ước kí hiệu sơ đồ điện  (bảng 37)

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Ổn định tổ chức:

2. Kiểm tra bài cũ:

3. Bài mới:

| HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS | NỘI DUNG |
| --- | --- |
| GV: Yêu cầu HS đọc nội dung - Em hãy cho biết nội dung và trình tự của bài thực hành? HS: Trả lời: * Phân tích mạch điện qua hình vẽ: - Điền các kí hiệu dây pha, dây trung tính, thiết bị vào sơ đồ điện. - Tìm chỗ sai của mạch điện. * Vẽ sơ đồ nguyên lý của mạch điện: - Bước 1: Phân tích các phần tử của mạch điện. - Bước 2: Phân tích mối liên hệ điện của các phần tử trong mạch điện. - Bước 3: Vẽ sơ đồ nguyên lý mạch điện. GV: Nhận xét, bổ sung, ghi bảng. HS: Quan sát, ghi bài. GV: Yêu cầu HS quan sát sơ đồ - Em hãy điền các kí hiệu dây pha, dây trung tính, thiết bị vào sơ đồ điện? Tìm những chỗ sai của mạch điện? HS: + Vị trí vôn kế và Ampe kế phải đổi chỗ cho nhau vì: - Ampe kế dùng để đo dòng điện trong mạch phải mắc nối tiếp. - Vôn kế: Dùng đo hiệu điện thế đèn, phải mắc song song. - Cầu chì nối với dây pha kí hiệu là A. - Dây còn lại là dây trung tính kí hiệu là O. GV: Nhận xét, bổ sung, chốt lại, ghi bảng. HS: Quan sát, ghi bài. GV: Yêu cầu HS quan sát mạch điện phóng to: - Em hãy phân biệt mạch chính, mạch nhánh, dây pha và dây trung tính? HS: + Mạch chính: Dây pha và dây trung hòa dẫn từ công tơ đi đến các phòng và được đặt ở trên cao. + Mạch nhánh: Rẽ từ mạch chính đi đến các thiết bị tiêu thụ điện ở từng phòng và được mắc song song với nhau. + Dây pha: Là dây màu đỏ, kí hiệu là chữ A. + Dây trung hòa: Là dây màu xanh, kí hiệu là chữ O. GV: Yêu cầu HS xác định nguồn điện là nguồn một chiều hay nguồn xoay chiều: + Nếu là nguồn 1 chiều thì xác định vị trí dây pha và dây trung tính. Thường nguồn xoay chiều được vẽ thành hai đường thẳng song song nằm ngang. Dây trên là dây pha, dây dưới là dây trung tính. Khi vẽ nguồn cần kí hiệu ngay. GV: Hướng dẫn HS phân tích số lượng và vị trí các phần tử trong mạch điện và mối liên hệ về điện của chúng. HS: Vẽ các phần tử đó vào mạch điện đúng vị trí. Khi vẽ cần kí hiệu ngay để tránh nhầm lẫn. GV: Hướng dẫn HS xác định các điểm nối và các điểm chéo nhau của dây dẫn. GV: Kiểm tra lại sơ đồ nguyên lí mạch điện so với mạch thực tế. GV: Hướng dẫn HS làm việc các nhân: Vẽ một mạch điện đơn giản đã cho trong SGK vào báo cáo thực hành. HS: Làm việc theo sự hướng dẫn và yêu cầu của GV. GV: Thu báo cáo thực hành. HS: Nộp báo cáo thực hành. | I.Nội dung và trình tự thực hành: 1. Phân tích mạch điện - Điền các kí hiệu dây pha, dây trung tính, thiết bị vào sơ đồ điện. - Tìm chỗ sai của mạch điện. 2. Vẽ sơ đồ nguyên lý của mạch điện: * Bước 1: Phân tích các phần tử của mạch điện. * Bước 2: Phân tích mối liên hệ điện của các phần tử trong mạch điện. * Bước 3: Vẽ sơ đồ nguyên lý mạch điện. II. Thực hành: 1. Phân tích mạch điện qua hình vẽ: 2. Vẽ sơ đồ nguyên lý của mạch điện: Chú ý: - Mạch chính: Dây pha và dây trung tính đi qua đồng hồ đo điện năng. - Mạch nhánh: Được mắc song song với nhau. - Để đóng – cắt mạch điện: Dùng cầu dao, công tắc điện. - Để cung cấp điện cho đồ dùng điện người ta dùng thiết bị lấy điện: Ổ cắm, phích cắm điện. - Để bảo vệ mạch điện: Dùng aptomat, cầu chì. * Công tắc: Thường được lắp trên dây pha, nối tiếp với tải, sau cầu chì. * Ampe kế: Dùng để đo dòng điện trong mạch phải mắc nối tiếp. * Vôn kế: Dùng đo hiệu điện thế đèn, phải mắc song song. |

IV. LUYỆN TẬP – VẬN DỤNG

- Giáo viên hệ thống lại toàn bộ nội dung bài học để học sinh khắc sâu.

- Giáo viên nhận xét, đánh giá giờ học.

V. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ

- Chuẩn bị bài sau: Thực hành lắp bảng điện.

**********************************

Ngày soạn:30/12/2022

Ngày dạy: 3/12/2022 đến 17/12/2022

TIẾT 26, 27, 28, 29, 30 - THỰC HÀNH:

LẮP BẢNG ĐIỆN

I. MỤC TIÊU

- Vẽ được sơ đồ lắp đặt bảng điện  gồm 2 cầu chì, 1 công tắc, 1 ổ cắm.

- Nắm được các  bước tiến hành lắp đặt bảng điện

- Lắp đặt được bảng điện gồm 2 cầu chì, 1 công tắc, 1 ổ cắm điều khiển một bóng đèn.

- Học sinh làm việc nghiêm túc , chính xác, khoa học , an toàn.

II. CHUẨN BỊ

- Bảng điện , 1ổ điện đơn, 2 cầu chì, 1 công tắc, một bóng đèn, dây dẫn điện , giấy ráp, băng dính cách điện .

- Kìm, dao, tua vít………..

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Ổn định tổ chức:

2. Kiểm tra bài cũ:

3. Bài mới:

| HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS | NỘI DUNG |
| --- | --- |
| - G/v đưa ra sơ đồ nguyên lí như sgk yêu cầu học sinh xây dựng sơ đồ lắp đặt bảng điện gồm 2 cầu chì, 1 công tắc, 1 ổ cắm - Hs: quan sát sơ đồ nguyên tắc, sau đó vẽ sơ đồ lắp ráp - G/v yêu cầu học sinh vạch dấu trên bảng điện sau đó khoan lỗ. - Hs vạch dấu trên bảng điện sau đó khoan lỗ - G/v chú ý quan sát kĩ thuật khoan , khoan các lỗ xuyên và không xuyên - G/v thao tác mẫu lắp đặt hoàn chỉnh một bảng điện - G/v quan sát, uốn nắn, rút kinh nghiệm * Chú ý: cầu chì, công tắc, ổ cắm đều phải đấu ở dây pha vì dây pha là thiết bị bảo vệ đóng cắt. - Đi dây theo thứ tự các bước lắp đặt bảng điện . - Yêu cầu mỗi học sinh phải lắp được một bảng điện với các thiết bị trên - Sau khi lắp xong bảng điện gv yêu cầu HS kiểm tra mạch điện theo các bước sau: + Nối mạch điện vào nguồn + Dùng bút thử điện để kiểm tra G/v kiểm tra chấm điểm sản phẩm của học sinh ( có thể thu về nhà chấm điểm sau) * Nhận xét buổi thực hành * Thu dọn sau buổi thực hành | I. Xây dựng sơ đồ lắp đặt 1. Xây dựng sơ đồ lắp đặt 2. Vạch dấu - Các lỗ khoan : + cầu chì, công tắc, ổ cắm + lỗ bắt vít bảng điện vào tường + lỗ luồn dây A O II. Lắp đặt dây dẫn và khí cụ điện III. Kiểm tra mạch điện -khoan lấy dấu tốt ( 2điểm) - lắp đặt đúng vị trí ( 2điểm) - đi dây đúng ( 4điểm) - mĩ thuật ( 2điểm) |

IV. LUYỆN TẬP – VẬN DỤNG

- Vẽ sơ đồ lắp ráp mạch  đèn gồm 1 cầu chì, 1 công tắc điều khiển một bóng đèn?

V. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ

- Chuẩn bị bài sau: Thực hành lắp mạch 1 đèn sợi đốt và 2 đèn sợi đốt.

**********************************

Ngày soạn:21/12/2022

Ngày dạy: 24/12/2022

TIẾT 31 - THỰC HÀNH:

LẮP MẠCH ĐIỆN MỘT ĐÈN SỢI ĐỐT VÀ 2 ĐÈN SỢI ĐỐT

I. MỤC TIÊU:

- Học sinh xây dựng được sơ đồ lắp đặt từ sơ đồ nguyên lý

- Biết lập kế hoạch cho công việc lắp đặt

- Lắp đặt được mạch đèn 1, 2 sợi đốt

- Làm việc có kỉ luật, cẩn thận, an toàn, và đúng kĩ thuật.

II. CHUẨN BỊ:

- Bảng điện , cầu chì, công tắc, bóng đèn sợi đốt, dây dẫn , giấy ráp, băng cách điện .

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

1. Ổn định tổ chức:

2. Kiểm tra bài cũ:

3. Bài mới:

| HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS | NỘI DUNG |
| --- | --- |
| G/v đưa ra sơ đồ nguyên lí mạch điện gồm 1cầu chì , 1công tắc điều khiển một bóng đèn. G/v yêu cầu học sinh tìm hiểu mạch điện chính , mạch nhánh, các mối nối , các mối liên hệ về điện của các thiết bị trong mạch G/v đưa ra sơ đồ nguyên lí mạch điện gồm 2 cầu chì , 2 công tắc điều khiển 2 bóng đèn. G/v yêu cầu học sinh tìm hiểu mạch điện chính , mạch nhánh, các mối nối , các mối liên hệ về điện của các thiết bị trong mạch | I. Tìm hiểu sơ đồ nguyên lí mạch đèn 1 sợi đốt 1. T×m hiÓu s¬ ®å nguyªn lÝ A O 2)Vạch dấu: Tiến hành vạch dấu vị trí công tắc, ổ điện, cầu chì,... 3)Lắp đặt dây dẫn và khí cụ điện: -Cầu chì và công tắc phải mắc ở dây pha: Công tắc được mắc nối tiếp sau cầu chì và trước phụ tải. -ổ điện được mắc song song với công tắc. -Khi đấu dây vào chuôi đèn phải buộc một nút trong chuôi đèn để tránh tổn hại đến dây dẫn bởi sức nặng của đèn. 4)Kiểm tra: Có thể dùng politet để kiểm tra thông mạch hoặc nối mạch vào nguồn điện, dùng bút thử để kiểm tra dây pha II. Tìm hiểu sơ đồ nguyên lí đèn 2 sợi đốt |

IV. LUYỆN TẬP – VẬN DỤNG

- Nêu các bước tiến hành

V. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ

- Chuẩn bị dung cụ, vật liệu giờ sau thực hành lắp bảng điện

**********************************

Ngày soạn:21/12/2022

Ngày dạy: 24/12/2022 đến 31/12/2022

TIẾT 32, 33 - THỰC HÀNH:

LẮP MẠCH ĐIỆN MỘT ĐÈN SỢI ĐỐT VÀ 2 ĐÈN SỢI ĐỐT

I. MỤC TIÊU:

- Vẽ được sơ đồ lắp đặt bảng điện gồm cầu chì, công tắc, ổ điện.

- Lắp được mạch điện đảm bảo yêu cầu kĩ thuật, mĩ thuật.

- Thực hiện đúng quy trình, đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường.

II. CHUẨN BỊ

- 01 bảng gỗ kích thước 600x1000mm

- Bảng điện, công tắc 2 cực, cầu chì, dây mềm lõi nhiều sợi, giấy ráp, băng cách điện...

- Kìm điện, kìm tuốt dây, khoan điện cầm tay, tua vít, dao gọt dây, bút thử  điện...

III. NỘI DUNG THỰC HÀNH:

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

1. Ổn định tổ chức:

2. Kiểm tra bài cũ:

3. Bài mới:

| HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS | A O NỘI DUNG |
| --- | --- |
| G/v yêu cầu học sinh vẽ sơ đồ lắp đặt theo bảng điện thực có của mình Tõ s¬ ®å nguyªn lÝ gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh vÏ s¬ ®å l¾p ®Æt Gv kiÓm tra viÖc vÏ s¬ ®å l¾p ®Æt cña häc sinh vµ uèn n¾n söa ch÷a cho ®óng | I. Vẽ sơ đồ mạch đèn 1 sợi đốt A O II. Vẽ sơ đồ đèn 2 sợi đốt |

IV. LUYỆN TẬP – VẬN DỤNG

- Vẽ sơ đồ mạch điện

V. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ

- Chuẩn bị ôn tập kiểm tra.

**********************************

Ngày soạn:2/1/2023

Ngày dạy: 7/1/2023

# TIẾT 34, 35: KIỂM TRA HỌC KÌ I

# I. MỤC TIÊU:

- Kiểm tra đánh giá nhận thức của hs về nghề điện dân dụng qua đó có biện pháp khắc phục những hạn chế của hs

- Trọng tâm:

+Kiến thức về an toàn điện

+Hiểu biết về các thiết bị, vật liệu điện.

+ Kĩ năng thực hiện lắp bảng điện.

- Giáo dục HS ý thức nghiêm túc trong kiểm tra.

II. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên:

- Thống nhất đề kiểm tra trong nhóm nghề.

- Xây dựng phương án kiểm tra.

- Thống nhất biểu chấm

2. Học sinh:

- Giấy kiểm tra, dụng cụ

III. TIẾN TRÌNH  KIỂM TRA:

1. Ổn định lớp.

# - Kiểm tra sĩ số lớp học

2. Nội dung kiểm tra

A. Câu hỏi kiểm tra

Câu 1: Cầu dao, aptomat có đặc điểm gì?

Câu 2: Sơ đồ điện là gì ? Có mấy lọa sơ đồ điện, nêu đặc điểm từng loại?

Câu 3: Vẽ sơ đồ mạch 1 đèn sợi đốt?

B. Đáp án

Câu 1:

1. Cầu dao

- Là khí cụ dùng để đóng cắt dòng điện trực tiếp bằng tay

- Sử dụng trong các mạch 220v, 380v (dòng xoay chiều)

- Phân loại

+ Theo số cực: 1 cực, 2 cực…

+ Theo nhiệm vụ đóng, cắt: đóng cắt và đổi nối

+ Theo điện áp định mức: 220v, 500v

- Dùng lắp ở đường dây chính, đóng cắt mạch điện có công suất nhỏ

2. Aptômát

- Là khí cụ điện dùng để tự động cắt mạch điện, bảo vệ quá tải ngắn mạch, sụt áp.

- Phân loại:

+ Theo công dụng bảo vệ

+ Theo kết cấu

Câu 2:

- Là hình biểu diễn qui ước của mạch điện và hệ thống điện .

- Phân loại sơ đồ điện

a. Sơ đồ nguyên lý :

- là sơ đồ chỉ nói nên mối liên hệ điện  mà không thể hiện vị trí sắp xếp cách lắp ráp của các phần tử

- tác dụng :dùng để nghiên cứu nguyên lí hoạt động của mạch điện và các thiết bị điện

b. Sơ đồ lắp đặt :

- là sơ đồ biểu thị cách sắp xếp vị trí của thiết bị điện , đồ dùng điện trong mạch

- Dùng để lắp ráp, sửa chữa , dự trù các thiết bị .

Câu 3: